Płock, 2016-11-30

ZS3.230.17.2016

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

Dyrektor Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do składania ofert oferty na realizację zadania pod nazwą:

**„Remont łazienki na parterze”**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont łazienki na parterze w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku polegający na kuciu i demontażu płytek, sanitariatów oraz położeniu nowych płytek, założeniu nowych sanitariatów, malowaniu oraz innych pracach wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia 16.12.2016 r.

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Łukasiewicza 11 w Płocku do dnia 07.12.2016 r. do godz. 09:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na remont łazienki”. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do podpisania umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferent powinien dokonać wizji lokalnej oraz dokładnych pomiarów łazienki będącej przedmiotem zaproszenia. Można tego dokonać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (w godz. 7:30 – 15:30) i umówieniu się na spotkanie z kierownikiem gospodarczym pod  
nr tel. 24 364 06 47.

Z poważaniem

Agnieszka Wierzchowska

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 30.11.2016 r.

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Na realizację zadania pod nazwą:

**„Remont łazienki na parterze”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot prac** | **Obmiar/ilość** |
| 1 | Kucie ręczne płytek podłogowych typu gres, wywóz i utylizacja na powierzchni do 10m2 | 16,5 m2 |
| 2 | Kucie ręczne płytek okładzinowych z powierzchni ścian | 57,2 m2 |
| 3 | Demontaż drzwi i wykucie ościeżnic drzwiowych ,,70” | 4 szt. |
| 4 | Wyburzenie wewnętrznych ścianek działowych z cegły #12cm, wywóz i utylizacja | 5,16 m2 |
| 5 | Wyburzenie posadzki betonowej # 20cm, wywóz i utylizacja, | 16,5 m2 |
| 6 | Wymiana poziomych i pionowych rur kanalizacyjnych, | 1 kpl. |
| 7 | Wymiana instalacji wodnej, | 1 klp. |
| 8 | Demontaż umywalek, wywóz i utylizacja, | 1 klp. |
| 9 | Demontaż sedesów, wywóz i utylizacja, | 3 klp. |
| 10 | Wykonanie ścianek działowych #12cm, | 5,6 m2 |
| 11 | Montaż wewnętrznych drzwi łązienkowych,,80” (ościeżnice drzwiowe drewniane, drzwi płytowe wewnątrzlokalowe łazienkowe wykończone fabrycznie) | 3 szt. |
| 12 | Montaż stelaży pod zabudowę sedesu typu Geberit, (spłuczki podtynkowe) | 3 szt. |
| 13 | Montaż sedesów, (plus deski wolno opadające, miski ustępowe zawieszane) | 3.szt. |
| 14 | Montaż umywalek z postumentem (umywalka NOVA Pro firmy Koło, postumenty porcelanowe) | 2 szt. |
| 15 | Montaż stojących baterii umywalkowych, stojąca, mosiężna, chromowana, standardowa M1304 o średnicy 15 mm | 2 szt. |
| 16 | Montaż instalacji pod podłączenie pralki, | 1 kpl. |
| 17 | Licowanie ścian płytkami okładzinowymi o podwyższonym standardzie, (all In white) | 58,8 m2 |
| 18 | Montaż płytek podłogowych typu gres, (Opoczno Solid 60x60) | 16,5 m2 |
| 19 | Wykonanie gładzi gipsowej na powierzchni ścian, | 22,8 m2 |
| 20 | Dwukrotne malowanie wewnętrzne powierzchni ścian, (kolor do ustalenia) | 22,8 m2 |
| 21 | Montaż sufitu podwieszanego, | 17,32 m2 |
| 22 | Montaż instalacji elektrycznej, | 1 kpl. |
| 23 | Montaż lamp Rustykalnych, (oprawy LED) | 6 szt. |
| 24 | Montaż wyposażenia kabin wc, z lustrem (pojemnik na papier, stal matowa, szczotka do wc, kosz na śmieci) | 3 kpl. |
| 25 | Montaż pojemników na ręczniki, (Merida Stella Mini) | 2 szt. |
| 26 | Montaż suszarki do rąk, (Merida Starflow, stal matowa) | 1 szt. |
| 27 | Ustawienie pojemników na odpady | 2 szt. |
| 28 | Prace porządkowe | 1 kpl. |

Do obowiązków wykonawcy prac remontowych należy zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji wyżej wymienionych prac (w tym drzwi, ościeżnic, umywalek, baterii umywalkowych, misek ustępowych, spłuczek podtynkowych, płytek i gresu, lustra, pojemników na papier, suszarki do rąk oraz pozostałych materiałów, które nie zostały wymienione a są konieczne do wykonania niniejszego zapytania).

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 30.11.2016r.

**Formularz oferty**

na realizację zadania pod nazwą”

„Remont łazienki na parterze”

**I. Dane dotyczące dostawcy:**

Nazwa…………………………………………………………………………….................................

Siedziba………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu/faksu…………………………………………………………………..............................

Nr NIP…………………………………………………………………………….................................

Nr REGON……………………………………………………………………….................................

www……………………………………………………………………………....................................

e-mail……………………………………………………………………………..................................

**II Dane dotyczące Zamawiającego:**

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku

ul. Łukasiewicza 11

09-402 Płock

NIP 774-30-80-543

Tel./fax. **024-364-06-40**

**III Zakres robót:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp** | **Przedmiot prac** | **Obmiar/ilość** |
| 1 | Kucie ręczne płytek podłogowych typu gres, wywóz i utylizacja na powierzchni do 10m2 | 16,5 m2 |
| 2 | Kucie ręczne płytek okładzinowych z powierzchni ścian | 57,2 m2 |
| 3 | Demontaż drzwi i wykucie ościeżnic drzwiowych ,,70” | 4 szt. |
| 4 | Wyburzenie wewnętrznych ścianek działowych z cegły #12cm, wywóz i utylizacja | 5,16 m2 |
| 5 | Wyburzenie posadzki betonowej # 20cm, wywóz i utylizacja, | 16,5 m2 |
| 6 | Wymiana poziomych i pionowych rur kanalizacyjnych, | 1 kpl. |
| 7 | Wymiana instalacji wodnej, | 1 klp. |
| 8 | Demontaż umywalek, wywóz i utylizacja, | 1 klp. |
| 9 | Demontaż sedesów, wywóz i utylizacja, | 3 klp. |
| 10 | Wykonanie ścianek działowych #12cm, | 5,6 m2 |
| 11 | Montaż wewnętrznych drzwi łązienkowych,,80” (ościeżnice drzwiowe drewniane, drzwi płytowe wewnątrzlokalowe łazienkowe wykończone fabrycznie) | 3 szt. |
| 12 | Montaż stelaży pod zabudowę sedesu typu Geberit, (spłuczki podtynkowe) | 3 szt. |
| 13 | Montaż sedesów, (plus deski wolno opadające, miski ustępowe zawieszane) | 3.szt. |
| 14 | Montaż umywalek z postumentem (umywalka NOVA Pro firmy Koło, postumenty porcelanowe) | 2 szt. |
| 15 | Montaż stojących baterii umywalkowych, stojąca, mosiężna, chromowana, standardowa M1304 o średnicy 15 mm | 2 szt. |
| 16 | Montaż instalacji pod podłączenie pralki, | 1 kpl. |
| 17 | Licowanie ścian płytkami okładzinowymi o podwyższonym standardzie, (all In white) | 58,8 m2 |
| 18 | Montaż płytek podłogowych typu gres, (Opoczno Solid 60x60) | 16,5 m2 |
| 19 | Wykonanie gładzi gipsowej na powierzchni ścian, | 22,8 m2 |
| 20 | Dwukrotne malowanie wewnętrzne powierzchni ścian, (kolor do ustalenia) | 22,8 m2 |
| 21 | Montaż sufitu podwieszanego, | 17,32 m2 |
| 22 | Montaż instalacji elektrycznej, | 1 kpl. |
| 23 | Montaż lamp Rustykalnych, (oprawy LED) | 6 szt. |
| 24 | Montaż wyposażenia kabin wc, z lustrem (pojemnik na papier, stal matowa, szczotka do wc, kosz na śmieci) | 3 kpl. |
| 25 | Montaż pojemników na ręczniki, (Merida Stella Mini) | 2 szt. |
| 26 | Montaż suszarki do rąk, (Merida Starflow, stal matowa) | 1 szt. |
| 27 | Ustawienie pojemników na odpady | 2 szt. |
| 28 | Prace porządkowe | 1 kpl. |

Zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji wyżej wymienionych prac (w tym drzwi, ościeżnic, umywalek, baterii umywalkowych, misek ustępowych, spłuczek podtynkowych, płytek i gresu, lustra, pojemników na papier, suszarki do rąk oraz pozostałych materiałów, które nie zostały wymienione, a są konieczne do wykonania niniejszego zapytania).

**III Zobowiązania wykonawcy:**

Zobowiązuję się wykonać remont łazienki zgodnie z powyższym opisem zakresu robót.

**Ogółem cena ofertowa za dostawę niżej wymienionych produktów wynosi:**

1) cena netto……………………………………….…………………………...zł

2) podatek VAT…………………………..………….…………..…………….. zł

3) cena brutto……………………………….……………………………….…. zł

4) słownie cena brutto……………….....…………………………………………………………zł

**IV. Oświadczam, że:**

1.Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

2.Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych  
do wykonania zamówienia;

3.Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**V. Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.**

**VI Oświadczam, że wykonam wyżej wymienione prace remontowe do dnia 16.12.2016r.**

**VII Akceptuję 14 dniowy termin płatności faktury.**

……..………………………………

(podpis i pieczęć wykonawcy)